## Sheet2
序号 | 实验室/仪器 | 测试项目及形式 | 收费标准 |  | 备注 | 联系人 | Email
|  |  | 校内 | 校外
1 | 电子探针实验室 （JEOL JXA-8230） | 矿物化学成分定量分析 | 30元/点 | 50元/点 | 测试点数少于85个/天，实验人员将采取时间收费标准（参考能谱收费标准） 具体收费视实验情况调整 | 王老师 | 2018800138@hfut.edu.cn
|  | 矿物背散射图像分析 | 20元/张 | 30元/张
|  | 元素线扫描分析 | 50元/张 | 70元/张
|  | X-Ray Mapping 分析 | 3000元/四元素 | 5000元/四元素
|  | 阴极发光（CL）图像分析 | 60元/张 | 60元/张
|  | EDS能谱分析 | 400元/小时 | 700元/小时
2 | 矿物原位分析实验室 （Analyte Excite 193nm 准分子激光+Agilent 7900 ICPMS） | 地质硅酸盐矿物微区主微量元素含量分析 | 50元/点 | 100元/点 | 电子探针片、1英寸树脂靶，准备透反射光照片、BSE照片等 | 汪老师 | fywang@hfut.edu.cn
|  | 陶瓷等硅酸盐微量元素定量分析 | 50元/点 | 100元/点 | 须与实验室负责人讨论相关技术细节
|  | 矿物微区面扫描（LA-ICPMS Mapping） | 1000元/小时 | 2000元/小时
|  | 其他微区定量分析 | 50元/点 | 100元/点 | 此为基础价格，须与实验室负责人讨论技术细节后，视分析难度另行核定相关费用
3 | 同位素年代学实验室 （Geolas 193nm 准分子激光+Agilent 7500A ICPMS） | 锆石测年、硅酸盐主微量元素分析 | 50元/点 | 100元/点 |  | 李老师 | liqzhong@hfut.edu.cn
|  | 独居石测年、碳酸岩等单矿物主微量元素 | 75元/点 | 150元/点
|  | 硫化物、萤石等单矿物主微量元素 | 100元/点 | 200元/点
|  | 合金等其他材料的金属元素分析 | 100元/点 | 200元/点
4 | 微量元素分析实验室 （含洁净室与Agilent 7500C ICPMS） | 地质样品、土壤、沉积物（已处理成溶液） | 100元/样 | 200元/样 | 元素个数以10个为基准，超过10个以每个元素10元递增
|  | 地质样品(基性、中酸性岩等)、土壤、沉积物（固体粉末样品，含前处理） | 250元/样 | 500元/样 | 须进入实验室自行开展前处理，实验室提供指导和所需试剂器皿等，可测定地质、土壤、环境等样品中中常见几十种元素
|  | 各种水样（包括生活饮用水、地表水、地下水，卤水、海水等） | 100元/样 | 200元/样 | 水样有悬浮物等需过滤
|  | 环境、化学、材料、生物等样品已消解成溶液 | 100元/样 | 200元/样 | 10个样品以上测试，元素个数以10个为基准，超过10个以每个元素10元递增
5 | 同位素实验室 （含洁净室与多接收电感耦合等离子质谱仪） | 锆石LA-MC-ICP-MS Hf同位素组成测试 | 60元/点 | 120元/点 | 锆石需制作成1英寸树脂靶，准备CL照片，具有精确的年龄等 | 顾老师 孙老师 | haiougu@hfut.edu.cn sunhe@hfut.edu.cn
|  | 磷灰石LA-MC-ICP-MS Sr同位素组成测试 | 75元/点 | 150元/点 | 须制成薄片或1英寸树脂靶
|  | 黄铁矿LA-MC-ICP-MS S同位素组成测试 | 120元/点 | 240元/点
|  | 地质样品同位素组成分析（Sr、Nd同位素） | 600元/件 | 1200元 /件 | 全岩样品需制成高于200目的均一粉末；矿物样品需经精选挑纯并研磨，须送样人进入实验室亲自开展实验操作
|  | 地质样品同位素组成分析（Li、Mg、Fe同位素） | 2500元/件 | 5000元/件
|  | 地质样品同位素组成分析（K稳定同位素） | 4000元/件 | 8000元/件
|  | 仪器分析机时 | 500元/小时 | 1000元/小时 | 自行上机，按有效机时计算
6 | 场发射扫描电镜 （Tescan MIRA3 热场发射扫描电镜平台） | 显微观察与分析（自行上机） | 400元/小时 | 800元/小时 | 1、分析结果根据样品特征确定；预约前请和实验室管理员充分讨论样品特征和确定样品信息，并认知到电镜的测试极限； 2、要求送样人进实验室完成样品的分析； 3、特殊样品或重要科研项目合作类样品咨询，请与机组技术成员联系。 | 范老师 | fanyu@hfut.edu.cn
7 | 低本底高纯锗Gamma能谱仪 | 放射性环境核素测试（220Ra，210Pb，137Cs等） | 200元/样 | 600元/样 | 1、只接收固体样品，不分析液体样品； 2、固体样品需研磨至200目； 3、寄送样品前请提前联系，并将样品干燥； 4、Gamma测试周期相对长 | 徐老师 | xlq@hfut.edu.cn
8 | 流体包裹体-激光拉曼实验室 | 流体包裹体显微测温（均一法） | 50元/点 | 100元/点 | 1、享受校内价格的测试人员自备液氮；校外人员由实验室提供液氮。 2、实验人员在开展实验前，需要接受实验室管理人员培训方可操作。 3、上述为自行开展实验测试的价格，若需要本实验室代为测试，收费标准参考中国地调局预算系统价格（均一法100元/点、冷冻法180元/点）。 4、机时费按300元/天（校内）、600元/天（校外）计算，不足一天按一天计；最终核定费用为机时费与测点费用的总和。 | 张老师 | dayuzhang@hfut.edu.cn
|  | 流体包裹体显微测温（冷冻法） | 25元/点 | 50元/点
|  | 激光拉曼分析 | 100元/点 | 200元/点
9 | AGI高密度电法仪 | 租赁使用（SuperSting + PowerSting） | 免费 | 10000元/天 | 不足一天按一天计 | 葛老师 | gecan@hfut.edu.cn
|  | 租赁使用（SuperSting） |  | 5000元/天
|  | 租赁使用（PowerSting+软件） |  | 5000元/天
|  | 软件租赁（EarthImage 系列软件） |  | 2000元/天
10 | 傅里叶红外光谱仪 （ThermoFisher iS50） | 材料红外光谱测试 | ATR，30元/个 KBr压片，45元/个 | ATR，100元/个 KBr压片，100元/个 |  | 崔老师 | cuikangping@163.com
11 | 物理化学吸附仪（ANTONPaar AUTOSORIQC） | 材料比表面积分析、孔径分析 | 300元/样 | 500元/样
12 | 气相色谱-质谱联用仪 （ThermoFisher TRACE 1300-ISQ7000） | 溶液气相色谱-质谱分析 | 100元/样 | 300元/样
13 | 气质谱联用仪（安捷伦7890A/5975C） | 气质联用分析 | 200元/样 | 315元/样 | 水样预处理制样费用另计 | 陈老师 | cdxman@hfut.edu.cn
14 | 激光瞬态吸收光谱仪 （Edinburgh LP920-KS） | 激光瞬态吸收光谱分析 | 800元/小时 | 2000元/小时 | 预约前需联系共同探讨实验的可能性 | 朱老师 | czzhu@163.com
15 | FieldSpec 4地物光谱仪 | 租赁使用 | 200元/天 | 500元/天 | 租赁者在使用期间应对设备妥善保管保养，设备归还时，双方检查验收，如因保管保养不善造成设备损坏、缺失，由租赁方承担责任并赔偿；不足一天按一天计。 | 赵老师 | njuzhp@sina.com
16 | 岩石矿物XRF、XRD快速分析 （奥林巴斯BTXII、VANTA VCA） | 地质样品XRD分析 | 50元/件 | 100元/件 | 样品需制成200目粉末 | 陈老师 | jing.chen@hfut.edu.cn
|  | 手持XRF荧光快速分析 | 100元/件 | 200元/件